　全Ｌ協保安２第２３号

令和２年８月６日

正　会　員　各位

（一社）全国ＬＰガス協会

福島県郡山市での爆発事故の発生を受けた注意喚起等について（お願い）

標記につきまして、経産省ガス安全室より別紙のとおり要請がありました。

本件は、標記事故の発生を踏まえ、事故防止の観点から、お客様への周知徹底及びＬＰガス販売事業者等の調査・点検等について、当協会に対し、会員への周知を要請されたものです。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては関係者に対し、下記の事項をご周知くださいますようよろしくお願いいたします。

なお、事故原因等については、現在も警察の捜査が継続している状況であり、正確なところは不明であります。明らかになりましたら、あらためてご連絡させていただきます。

また、この事故は、原因如何に係らず、当協会の自主保安運動の重点取組事項の一つである「業務用施設におけるガス警報器とガスメーターの連動遮断の実施」につきまして、取り組みが重要であることが認識されました。本件に関しても益々の取り組みの推進をあわせてお願いいたします。

記

【経産省からの周知事項】

* 一般消費者等へのガスの安全な使用に関する周知徹底について
* ＬＰガス販売事業者等による日頃の調査、点検等業務について

【全Ｌ協からのお願い】

* 業務用施設におけるガス警報器とガスメーターの連動遮断の推進

以　上

発信手段：Ｅメール

保安部：髙木、瀬谷（靖）